TEMA: CONCEITOS BÁSICOS

- De acordo com o material, qual foi o marco principal da 1ª Revolução Industrial iniciada na Inglaterra por volta de 1765?

A. A descoberta da energia nuclear e o surgimento de computadores.

B. O surgimento da eletricidade e do petróleo como novas formas de energia.

C. A interconexão de todas as etapas de produção através da digitalização.

D. A mecanização dos processos e a invenção de máquinas a vapor.

(Resposta: D)

2. Qual é a principal característica que define a Indústria 4.0 em relação às revoluções anteriores?

A. A introdução das linhas de montagem baseadas no Fordismo.

B. A interconexão de etapas produtivas e a utilização de dados para eficiência.

C. A substituição total de funcionários humanos por robôs autônomos.

D. O uso exclusivo de combustíveis fósseis para acelerar a produção

Resposta: B

3. Em sistemas de controle, qual a principal diferença entre uma malha aberta e uma malha fechada?

A. A malha fechada utiliza a informação da saída para ajustar a entrada, enquanto a aberta não.

B. Sistemas de malha aberta são exclusivos do mundo físico, como motores.

C. A malha aberta é mais precisa pois não sofre interferência de sensores.

D. Apenas a malha fechada possui uma planta ou processo definido.

(Resposta: A)

4. Como é definido o conceito de 'Variável Manipulada' (VM) em um processo industrial?

A. É o valor de referência que o operador define no painel de controle.

B. É a variável sobre a qual o controlador atua para manter a variável controlada no valor desejado.

C. É a condição externa imprevisível que afeta negativamente o desempenho do processo.

D. É o sinal que o sensor envia para indicar o estado atual do sistema.

Resposta: B

5. No exemplo do sistema de aquecimento de água, qual alternativa identifica corretamente as variáveis?

A. O vapor é o Set Point e a água aquecida é o Distúrbio.

B. A temperatura da água é a Variável de Processo e a vazão de vapor é a Variável Manipulada.

C. A entrada de água fria é a Variável Manipulada.

D. A válvula manual é o sensor e o termômetro é o atuador.

Resposta: B

6. Qual é a função de um instrumento classificado como 'Cego'?

A. Ele não possui uma indicação local visível da variável que está medindo.

B. Ele converte sinais mecânicos em sinais pneumáticos exclusivamente.

C. Ele é um instrumento quebrado que não consegue detectar sinais.

D. Ele serve apenas para registrar dados em papel para análise posterior.

Resposta: A

7. Historicamente, qual foi a contribuição de Denis Papin para a engenharia de controle em 1681?

A. O desenvolvimento do primeiro sistema de controle de nível por boia.

B. A invenção da válvula de segurança para regulação da pressão de vapor.

C. A descoberta da realimentação negativa em circuitos eletrônicos.

D. A criação do modelo de produção flexível conhecido como Toyotismo.

8. O que define um instrumento 'Transdutor' na instrumentação industrial?

A. Um dispositivo que apenas mostra o valor da variável de forma analógica.

B. Um instrumento que recebe informações em uma forma física e as converte em um sinal de saída resultante.

C. Um elemento que atua diretamente no processo para fechar uma válvula.

D. Um sensor que não precisa de energia externa para funcionar.

(Respostas: B)

Qual destes componentes é responsável por comparar a variável de processo com o Set Point e decidir a ação a ser tomada?

A. Controlador.

B. Transmissor.

C. Atuador.

D. Sensor.

Resposta A

10. Considere um elevador que deve parar no 4º andar. Se ele para exatamente no 4º andar após um tempo, como chamamos o estado final da sua resposta?

A. Resposta transitória.

B. Comando de entrada.

C. Resposta em regime permanente.

D. Erro de regime permanente.

TEMA: TERMINOLOGIA

1. Um sensor de temperatura possui uma faixa nominal (range) de  a . Qual é o alcance (span) desse instrumento?

A. 500 ºC

B. -600ºC

C. 400 ºC

D. 600º C

Resposta D

2. Como é definida a 'Sensibilidade' de um instrumento de medição de acordo com o INMETRO?

A. O grau de concordância entre o resultado da medição e o valor verdadeiro.

B. A menor diferença entre indicações que pode ser percebida.

C. A resposta do instrumento dividida pela correspondente variação no estímulo.

D. A diferença entre o valor medido e o valor real da variável.

(Resposta C)

3. Um voltímetro digital possui um display que exibe duas casas decimais (ex: ). Qual é a resolução deste instrumento?

A. 0,1V

B.0,01 V

C. 1V

D. 0,001

Resposta B

4. O fenômeno onde a saída de um transmissor difere para uma mesma entrada dependendo se o sinal é aplicado de forma ascendente ou descendente é chamado de:

A. Desvio de Zero

B. Histerese

C. Zona Morta

D. Repetibilidade

5. Um instrumento com range de  50 ºC a 150 ºC  possui uma exatidão de ±0,5 % do span. Se ele indica 80 ºC, em qual intervalo a temperatura real se encontra?

A. Entre 79,6 ºC  e 80,4 ºC

B. Entre  79,25 ºC  e 80,75 ºC

C. Entre 79,5 ºC e 80,5 ºC

D. Entre 79,5 ºC e 80,25 ºC

Resposta C

6. Qual é a principal diferença entre erro sistemático e erro aleatório?

A. Erros aleatórios são sempre positivos, enquanto sistemáticos são negativos.

B. O erro sistemático é imprevisível, enquanto o aleatório é constante.

C. O erro sistemático mantém-se constante ou varia de forma previsível, enquanto o aleatório varia de forma imprevisível.

D. Somente o erro aleatório pode ser chamado de erro absoluto.

Resposta C

7. Um sensor de nível é ajustado para medir entre 1m   e 3m  . Como são chamados esses limites de ajuste configurados no sensor?

A. Zona Morta Superior e Inferior

B. Span Máximo

C. LRL e URL

D. Zero e Fundo de Escala Nominais

Resposta C

8. Sobre o 'Zero do instrumento', é correto afirmar que:

A. É obrigatoriamente o valor numérico zero na escala da variável.

B. Representa o limite inferior da faixa nominal de medição.

C. Sempre coincide com o valor de vácuo absoluto em sensores de pressão.

D. É o valor máximo que o instrumento pode medir com segurança.

Resposta B

9. Um instrumento possui um range de  0 ºC a  200 ºC  e uma zona morta de ±0,1%  do span. Qual é o menor valor de variação na temperatura que garantidamente provocará uma resposta na saída?

A. 0,2 ºC

B. 2 ºC

C. 0,02 ºC

D. 0,1 ºC
Resposta A

10 Um voltímetro analógico possui uma classe de exatidão de 1,5% e fundo de escala de 300V . Qual o erro máximo absoluto permitido para este instrumento?

A. ±1,5V

B. ±4,5V

C. ±45V

D. ±3V